辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目竣工环境保护验收报告

建设单位：辉县市联航环保科技有限公司

编制单位：辉县市联航环保科技有限公司

2025年11月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  宰兵褔

填表人：   宰兵褔

建设单位: 辉县市联航环保科技有限公司     编制单位: 辉县市联航环保科技有限公司

电话: 18338947888                     电话: 18338947888

传真:         /                       传真:       /

邮编: 453621‌‌                          邮编: 453621‌‌

地址: 新乡市辉县市开发区孟庄园区          地址: 新乡市辉县市开发区孟庄园区

表一

| 建设项目名称 | 辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 辉县市联航环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市辉县市开发区孟庄园区 |  |  |  |  |
| 设计转运能力 | 年回收转运2000吨危险废物 |  |  |  |  |
| 实际转运能力 | 年回收转运2000吨危险废物 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2025.5 | 开工建设时间 | 2025.6 |  |  |
| 调试时间 | 2025.9.20~2025.11.30 | 验收现场检测时间 | 2025.9.28~2025.9.29 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 新乡市生态环境局辉县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 辉县市联航环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 辉县市联航环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 50万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 50万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 20% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）； 11.《辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2025.5； 12.《辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目环境影响评价报告表》的批复（辉环监[2025]25号），新乡市生态环境局辉县分局，2025年5月22日； 13.《辉县市联航环保科技有限公司验收检测报告》，河南恒科环境检测有限公司，2025年10月11日，验收检测报告，报告编号：恒检字20250926-03。 14、排污单位名称：辉县市联航环保科技有限公司；固定污染源排污许可证编号：91410782MAE7DYM026001V；管理类别：重点管理；有效期：2025年08月18日至2030年08月17日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 辉县市孟庄污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 300mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 5mg/L. TN; 45mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3；3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 有组织; 80mg/m3. 无组织; 2.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中涉VOCs行业; 有组织; 30mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A). 夜间频发55dB(A). 夜间偶发70 dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市辉县市开发区孟庄园区，租赁现有厂房进行生产，辉县市联航环保科技有限公司四周环境为：东侧紧邻园区路，西侧为农田，南侧为空厂房，北侧紧邻橡胶厂。项目周围的最近环境敏感点为：北侧175m的高村，根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周围环境情况如下图所示： 辉县市联航环保科技有限公司 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目; 辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目; 一致. 2; 建设单位; 辉县市联航环保科技有限公司; 辉县市联航环保科技有限公司; 一致. 3; 转运方案; 年回收转运2000吨危险废物; 年回收转运2000吨危险废物; 一致. 4; 项目地址; 新乡市辉县市开发区孟庄园区; 新乡市辉县市开发区孟庄园区; 一致. 5; 占地面积; 700m2; 700m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 50; 50; 一致. 7; 劳动制度; 单班制，每班8小时，年工作300天; 单班制，每班8小时，年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工4人; 员工4人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 一期建设. 1; 主体工程; 危废暂存间; 1座，1F，建筑面积500m2; 1座，1F，建筑面积500m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，1F，建筑面积60m2; 1座，1F，建筑面积60m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 废气; 贮存废气; 液体含挥发性有机物废物用包装桶密闭储存，其他危险废物按照危险废物的种类和特性分区储存。本项目对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放; 液体含挥发性有机物废物用包装桶密闭储存，其他危险废物按照危险废物的种类和特性分区储存。本项目对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声（新建）; 基础减振、厂房隔声（新建）; 一致. 固废; 危废暂存间1座（500m2）; 危废暂存间1座（500m2）; 一致. 4; 公用 工程; 水; 园区统一供应; 园区统一供应; 一致. 电. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 一致性 （变动情况）. 环评批复; 实际建成. 1; 木托盘; /; 50个; 50个; 一致. 2; 防渗漏油托盘; /; 50个; 50个; 一致. 3; 吨桶; 1吨; 9个; 9个; 一致. 4; 收集桶; 200kg; 20个; 20个; 一致. 5; 1吨; 6个; 6个; 一致. 6; 200kg; 8个; 8个; 一致. 7; 打包机; /; 1台; 1台; 一致. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 调试期间使用量（t/a）; 一致性. 1; 覆膜包装袋; 10000个/年; 8000个/年; 调试期间运行工况为80%. 2; 塑料包装薄膜; 30卷/年; 24卷/年. 资源能源消耗. 3; 水; 36m3/a; 28.8m3/a. 4; 电; 1000kW•h/a; 800kW•h/a. 6、危险废物暂存方案变动情况见下表。 表6 危险废物暂存方案情况表 序号; 废物类别; 环评批复; 实际建成; 一致性 （变动情况）. 废物代码; 废物代码. 1; HW03废药物、药品; 900-002-03; 900-002-03; 一致. 2; HW04农药废物; 263-011-04; 263-011-04; 一致. 900-003-04; 900-003-04; 一致. 3; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-401-06; 900-401-06; 一致. 900-402-06; 900-402-06; 一致. 900-409-06; 900-409-06; 一致. 4; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-200-08; 900-200-08; 一致. 900-204-08; 900-204-08; 一致. 900-209-08; 900-209-08; 一致. 900-210-08; 900-210-08; 一致. 900-213-08; 900-213-08; 一致. 900-214-08; 900-214-08; 一致. 900-216-08; 900-216-08; 一致. 900-217-08; 900-217-08; 一致. 900-218-08; 900-218-08; 一致. 900-219-08; 900-219-08; 一致. 900-249-08; 900-249-08; 一致. 398-001-08; 398-001-08; 一致. 5; HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液; 900-006-09; 900-006-09; 一致. 900-007-09; 900-007-09; 一致. 6; HW11精（蒸）馏残渣; 900-013-11; 900-013-11; 一致. 7; HW12染料、涂料废物; 264-011-12; 264-011-12; 一致. 264-012-12; 264-012-12; 一致. 264-013-12; 264-013-12; 一致. 900-250-12; 900-250-12; 一致. 900-252-12; 900-252-12; 一致. 900-253-12; 900-253-12; 一致. 900-299-12; 900-299-12; 一致. 8; HW13有机树脂类废物; 265-103-13; 265-103-13; 一致. 900-014-13; 900-014-13; 一致. 9; HW16感光材料废物; 231-002-16; 231-002-16; 一致. 900-019-16; 900-019-16; 一致. 10; HW17表面处理废物; 336-051-17; 336-051-17; 一致. 336-059-17; 336-059-17; 一致. 336-063-17; 336-063-17; 一致. 336-064-17; 336-064-17; 一致. 11; HW49其他废物; 900-039-49; 900-039-49; 一致. 900-041-49; 900-041-49; 一致. 900-042-49; 900-042-49; 一致. 900-046-49; 900-046-49; 一致. 900-047-49; 900-047-49; 一致. 12; HW50废催化剂; 772-007-50; 772-007-50; 一致. 900-049-50; 900-049-50; 一致. 7、污染防治措施变动情况见下表。 表7 污染防治措施变动情况表 类型; 产污环节; 污染物; 处置措施; 变动情况; 一致性. 废气; 储存工序; 非甲烷总烃; 对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经“二级活性炭吸附装置”（1套）+（1根）15m高排气筒（新建）; 对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经“二级活性炭吸附装置”（1套）+（1根）15m高排气筒（新建）; 一致. 固废; 储存工序; 破损的包装桶/袋; 集中收集后暂存于危废暂存库，定期与其他危险废物一起交由有资质单位处置; 集中收集后暂存于危废暂存库，定期与其他危险废物一起交由有资质单位处置; 一致. 废弃吸油棉、含油锯末; 一致. 储罐底油; 该固废不在产生. 废气治理; 废活性炭; 一致. 噪声; 打包机、环保风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 备注：由于项目实际建设中不在设置废矿物油储罐，故不在产生储罐底油。

8、生产工艺流程示意图如下： 本项目工艺流程图如下： 图2 工艺及产污环节流程图 工艺流程简述如下： （1）危险废物收集 本项目主要对新乡市小微企业产生的危险废物进行收集，并与客户签订正式危废收运合同，同时将自身与危废处置单位的处置合同复印件提供给危废产生单位进行存档。按照《关于加强危险废物鉴别工作的通知》环办固体函〔2021〕419号，对需要开展危险废物鉴别的固体废物，产生固体废物的单位以及其他相关单位（鉴别委托方）委托第三方开展危险废物鉴别，根据分析报告，认定符合本项目经营许可范围方可接收并与之签订危险废物收运合同。收集时，需对企业产生的危险废物按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性进行分类、包装，并设置相应的标志及标签。 （2）转运 在转运前，需对企业产生的危险废物按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性进行分类、包装，并设置相应的标志及标签，做到无渗漏。本项目委托具有危险废物运输资质的单位承担危险废物运输任务，现场计重并记录，分类收运，随后按计划好的运输路线转运到本项目危废暂存库。 （3）危险废物分类 危险废物经专用车辆直接运至项目装卸区进行卸车，再由车间内专用叉车运输至相应的贮存区，各危险废物分区贮存。装卸操作应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求。卸车后进行计重，登记入册，办理危废入库手续，填写危废入库单，按照危险废物来源、类别、数量、特性、入场时间等信息进行详细记录。同时在入库暂存位置放置信息明确的记录牌或记录表。 （4）储存 本项目收集的废矿物油使用储罐储存，废矿物油在密闭包装桶内运至厂区后，使用专用的输油泵将废矿物油泵送至储罐内，确保泵的密封性和安全性，防止泄漏。其他危险废物按照危险废物的种类和特性分区贮存，各暂存区均留有搬运通道，入库与转运出库的包装方式不变，固态危险废物仍以密闭袋装储存，液态危险废物仍以密闭桶装储存。本项目针对部分危险废物在库房内可能进行合并打包，将多个小包装至于大包装中，以便于转运的需要，均不拆包，具体打包要求按照各类危险废物最终处置单位提供的包装要求进行操作。矿物油装卸过程会产生有机废气及噪声。 项目车间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取防渗、防腐措施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 （5）转运 本项目根据收集的危险废物的类别、特性，提前与具有危险废物经营许可资质的专业环保公司签订危险废物的最终处置与资源化利用合同。危险废物外运由签订处置合同的第三方负责来车运输，并对危险废物转移情况信息进行填写。第三方运输车辆进场后，通过厂内的电动叉车将危险废物运至其车辆中，不涉及人工搬运。 9、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表8 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后排入辉县市孟庄污水处理厂. 废气; 储存工序; 非甲烷总烃; 液体含挥发性有机物废物用包装桶密闭储存，其他危险废物按照危险废物的种类和特性分区储存。本项目对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放. 噪声; 打包机、环保风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 危险废物; 储存工序; 破损的包装桶/袋; 密闭包装后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置. 废弃吸油棉、含油锯末. 废气治理设施; 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理后排入辉县市孟庄污水处理厂处理。 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目有组织废气主要为呼吸口废气与危废暂存库废气，经收集后一起引入到“两级活性炭吸附”处理后经1根15m高的排气筒排放。 图4 废气治理流程示意图 3、噪声 项目运行产生的噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目运营期产生的固废为：破损的包装桶/袋0.6t/a、废弃吸油棉、含油锯末0.012t/a、废活性炭2.7819t/a。 本项目破损的包装桶/袋、废弃吸油棉、含油锯末、废活性炭为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目新建危废暂存间1座（500m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 图6 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设*. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 0.5; 化粪池; 0.5. 废气; 储存工序; 非甲烷总烃; 对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经“二级活性炭吸附装置”（1套）+（1根）15m高排气筒（新建）; 3; 对贮存涉VOCs危险废物的危废暂存库进行二次密闭，负压收集产生的废气，呼吸口废气与危废暂存库废气收集后经“二级活性炭吸附装置”（1套）+（1根）15m高排气筒（新建）; 5. 噪声; 打包机、环保风机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 0.5; 基础减振、厂房隔声; 0.5. 固废; 储存工序; 破损的包装桶/袋; 危废暂存间1座（500m2）; 1; 新建，危废暂存间1座（500m2）; 1. 废弃吸油棉. 含油锯末. 废气治理设施; 废活性炭. 土壤及地下水污染防治措施; 危险废物暂存于危废暂存库内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存库根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施；储罐周围设置围堰，地面采取防渗措施。; /; 危险废物暂存于危废暂存库内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存库根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施；储罐周围设置围堰，地面采取防渗措施。; 1. 环境风险防范措施; （1）项目建成后按要求编制突发环境事件应急预案。 （2）在车间配备灭火器，用于扑救火灾。 （3）各风险物质的储存区地面全部进行防渗、防漏、防腐处理，并建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m或者设置防泄漏托盘，避免大量挥发或引发火灾等。在储存和装卸场所设置明显的警示标志，注明危险化学品主要品种的特性、危害防治、处置措施、报警电话等。可燃物质泄漏处置时应用无火花工具，尽量使泄漏口朝上，以防液体大量流淌。风险物质泄漏后及时采取防火措施，迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，禁止一切明火靠近，并加强通风。 （4）危废贮存库设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。; /; （1）项目建成后按要求编制突发环境事件应急预案。 （2）在车间配备灭火器，用于扑救火灾。 （3）各风险物质的储存区地面全部进行防渗、防漏、防腐处理，并建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m或者设置防泄漏托盘，避免大量挥发或引发火灾等。在储存和装卸场所设置明显的警示标志，注明危险化学品主要品种的特性、危害防治、处置措施、报警电话等。可燃物质泄漏处置时应用无火花工具，尽量使泄漏口朝上，以防液体大量流淌。风险物质泄漏后及时采取防火措施，迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，禁止一切明火靠近，并加强通风。 （4）危废贮存库设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。; 2. 其他环境管理要求; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; /; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求，目前暂不需要安装相关环保监控、监测设备。; /. 合计; /; 5; /; 10. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 由于项目实际建设中不在设置废矿物油储罐，故不在产生储罐底油，危废种类减少，危废贮存设施储存能力不变。; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： A、环境影响报告表主要结论 辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 B、审批部门的决定 审批意见： 辉环监[2025]25号 新乡市生态环境局辉县分局 关于《辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目环境影响评价报告表》的批复 辉县市联航环保科技有限公司： 你单位委托河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏（资格证书编号：2017035410352016411801000553）编制的《辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，经局长办公会研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资50万元，于辉县市开发区孟庄园区建设辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水经化粪池处理后排入孟庄污水处理厂进一步处理，应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及孟庄污水处理厂收水标准要求。 2、废气：储存过程产生非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》相关要求。 3、噪声：高噪声设备采取基础减震、厂房隔声、消声振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：危险废物暂存于危废间，委托有资质的单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求避免对环境造成二次污染。 四、本项目建成后外排VOCs新增0.1134吨/年，从辉县市长运彩印包装有限公司VOCs提标治理项目形成的削减量中替代；COD新增0.0009吨/年、NH3-N新增0.0001吨/年，从原阳县产业集聚区污水处理厂2023年进水量增加形成的削减量中替代。 五、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。 六、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 七、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 八、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。 九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 十、新乡市生态环境局辉县分局孟庄环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 新乡市生态环境局辉县分局 2025年5月22日 C、本项目落实环评及批复情况 表11 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局辉县分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资50万元，于辉县市开发区孟庄园区建设辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：生活污水经化粪池处理后排入孟庄污水处理厂进一步处理，应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及孟庄污水处理厂收水标准要求。; 已落实. 2、废气：储存过程产生非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》相关要求。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取基础减震、厂房隔声、消声振等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。; 已落实. 4、固废：危险废物暂存于危废间，委托有资质的单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求避免对环境造成二次污染。; 已落实. 四、本项目建成后外排VOCs新增0.1134吨/年，从辉县市长运彩印包装有限公司VOCs提标治理项目形成的削减量中替代；COD新增0.0009吨/年、NH3-N新增0.0001吨/年，从原阳县产业集聚区污水处理厂2023年进水量增加形成的削减量中替代。; 已落实. 五、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。; 已落实. 六、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。; 已落实. 七、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实. 八、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。; 已落实. 九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 十、新乡市生态环境局辉县分局孟庄环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表12 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3；3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 无组织; 2.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中涉VOCs行业; 有组织; 30mg/m3. ②废水 本项目生活污水经化粪池处理后排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理。 表13 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 辉县市孟庄污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 300mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 5mg/L. TN; 45mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65. 夜间频发; 55. 夜间偶发; 70. 2、总量控制指标 本项目属于新建项目，本项目建成后环评允许污染物排放量为：COD 0.0009t/a、NH3-N 0.0001t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0004t/a、非甲烷总烃0.0919t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表15 检测分析方法及检测仪器一览表 类别; 检测项目; 检测方法及来源; 检测仪器及编号; 检出限. 废气; 废气流量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及其修改单; 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪HNHK-YQ-090拓威TW-3200D低浓度烟尘(气)测试仪HNHK-YQ-208; /. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 真空采样箱HNHK-SB-1329/1330V5000气相色谱仪HNHK-YQ-232/233; 0.07mg/m³(以碳计). 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017. 废水; 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017; COD型消解器; 4mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989; FA2004N电子天平HNHK-YQ-004; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试 剂分光光度法HJ535-2009; 723可见分光光度计HNHK-YQ-305; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质总氮的测定碱性过 硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; T6新世纪紫外可见分光光度计 HNHK-YQ-009; 0.05mg/L. 噪声; 厂界环境噪声(等效A声级); 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; AWA5688型多功能声级计HNHK-YQ-069/054/198; /. 偶发噪声(最大声级); AWA5688型多功能声级计HNHK-YQ-198; /. 4、检测质量控制与质量保证 4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行； 4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； 4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书； 4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期 内； 4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表16 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废气; 厂界外下风向4个监控点; 非甲烷总烃; 3次/天，共2天. 贮存废气排气筒出口; 非甲烷总烃、废气流量. 废水; 生活污水排放口; 化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮; 4次/天，共2天. 噪声; 东、西厂界外各1米; 厂界环境噪声(等效A声级); 昼夜各1次，共2天. 偶发噪声(最大声级); 夜间1次共2天. 备注; 南、北厂界均紧邻其他厂区，不具备检测噪声的条件。.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表17 验收期间工况负荷表 检测日期; 设计能力; 实际能力; 生产负荷. 2025.9.28; 2000t/d; 1600 t/d; 80%. 2025.9.29; 2000t/d; 1600t/d; 80%.

验收检测结果 1、污染物达标排放监测结果 1.1废气有组织排放检测结果见表18。 1.2废气无组织排放检测结果见表19。 1.3废水检测结果见表20。 1.4厂界环境噪声检测结果见表21。 （1）废气监测结果与评价 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表18 废气有组织排放检测结果 检测日期; 检测点位; 检测频次; 非甲烷总烃; 废气流量 (m³/h). 排放浓度 (mg/m³); 排放速率 (kg/h). 2025.9.28; 贮存废气排气筒出口; 第1次; 2.73; 0.019; 7.10×10³. 第2次; 2.78; 0.020; 7.14×10³. 第3次; 2.76; 0.019; 7.06×10³. 2025.9.29; 第1次; 1.26; 0.011; 8.68×10³. 第2次; 1.27; 9.83×10-3; 7.74×10³. 第3次; 1.31; 0.010; 7.95×10³. 两日均值; 2.02; 0.015; 7.61×10³. 由于进口不具备监测条件，故未采集进口数据. 本项目呼吸口废气与危废暂存库废气，经收集后一起引入到“两级活性炭吸附”处理后经1根15m高的排气筒排放。 由上表可知，非甲烷总烃排放浓度为1.26~2.78mg/m3，排放速率为0.00983~0.020kg/h，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业：非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的要求。同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中涉VOCs行业NMHC排放限值不高于30mg/m3的要求。 表19 废气无组织排放检测结果 检测日期及频次; 检测点位及时间; 非甲烷总烃 (mg/m³); 气象条件. 2025.9.28 (第1次); 9:26~10:26; 下风向监控点1#; 0.76; 气温(℃):22.7气压(kPa):99.9风向：西风风速(m/s):1.4. 下风向监控点2#; 0.68. 下风向监控点3#; 0.54. 下风向监控点4#; 0.74. 2025.9.28 (第2次); 10:30~11:30; 下风向监控点1#; 0.80; 气温(℃):23.1气压(kPa):99.9风向：西风风速(m/s):1.3. 下风向监控点2#; 0.78. 下风向监控点3#; 0.49. 下风向监控点4#; 0.58. 2025.9.28 (第3次); 12:38~13:38; 下风向监控点1#; 0.78; 气温(℃):24.5气压(kPa):99.8风向：西风风速(m/s):1.4. 下风向监控点2#; 0.68. 下风向监控点3#; 0.58. 下风向监控点4#; 0.50. 2025.9.29 (第1次); 14:10~15:10; 下风向监控点1#; 0.38; 气温(℃):27.6气压(kPa):99.8风向：西风风速(m/s):1.5. 下风向监控点2#; 0.42. 下风向监控点3#; 0.51. 下风向监控点4#; 0.56. 2025.9.29 (第2次); 15:18~16:18; 下风向监控点1#; 0.44; 气温(℃):27.9气压(kPa):99.8风向：西风风速(m/s):1.7. 下风向监控点2#; 0.47. 下风向监控点3#; 0.51. 下风向监控点4#; 0.58. 2025.9.29 (第3次); 16:25~17:25-; 下风向监控点1#; 0.46; 气温(℃):28.1气压(kPa):99.8风向：西风 风速(m/s):1.6. 下风向监控点2#; 0.47. 下风向监控点3#; 0.49. 下风向监控点4#; 0.60. 两日最大值; 0.80; /. 本项目厂界外非甲烷总烃排放浓度值范围为：0.38~0.80mg/m3，非甲烷总烃排放浓度能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3的限值要求。 （2）废水检测结果与评价 本项目生活污水经化粪池处理后排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理，厂区总排口的水质监测结果见下表。 表20 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 检测项目及点位; 生活污水排放口(单位：mg/L). 检测日期及频次; 化学需氧量; 悬浮物; 总磷; 氨氮; 总氮; 样品状态. 2025.9.28; 第1次; 8; 12; 0.26; 0.078; 12.4; 无色、无味、透明. 第2次; 9; 10; 0.14; 0.072; 11.7; 无色、无味、透明. 第3次; 11; 11; 0.13; 0.088; 11.7; 无色、无味、透明. 第4次; 10; 10; 0.20; 0.068; 12.2; 无色、无味、透明. 2025.9.29; 第1次; 8; 11; 0.24; 0.080; 11.9; 无色、无味、透明. 第2次; 8; 13; 0.15; 0.069; 11.7; 无色、无味、透明. 第3次; 7; 11; 0.13; 0.098; 11.1; 无色、无味、透明. 第4次; 7; 10; 0.18; 0.092; 12.7; 无色、无味、透明. 两日均值; 8; 11; 0.18; 0.081; 11.9; /. 由上表可知，厂区总排口出水水质为：COD7~11mg/L、SS10~13mg/L、氨氮0.068~0.098mg/L、总磷0.13~0.26mg/L、总氮11.1~12.7mg/L，能够满足辉县市孟庄污水处理厂的收水标准COD450mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L的要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 （3）噪声检测结果与评价 表21 厂界环境噪声检测结果 单位：dB(A) 检测周期; 检测日期; 类别; 检测 时段; 东厂界 外1米; 西厂界 外1米; 标准限值. 第1周期; 2025.9.28; 厂界环境噪声; 昼间; 56; 55; 65. 2025.9.29; 夜间; 42; 43; 55. 偶发 噪声; 58; 58; 70. 第2周期; 2025.9.29; 厂界环境噪声; 昼间; 53; 53; 65. 夜间; 48; 48; 55. 偶发 噪声; 58; 56; 70. 是否达标; 是. 标准依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类. 备注; 主要声源：风机因实际测量值低于排放标准，本次测量未进行背景噪声的测量及修正的情况下视为厂界噪声达标：. 由监测结果可知：南北界为共用厂界，不具备监测条件，本项目东、西厂界昼间噪声值为53~56dB(A)、夜间频发噪声值为42~48dB(A)、夜间偶发噪声为56~58 dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间频发最大声级55dB(A)、夜间偶发最大声级70dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目工作时间为2400h/a。验收监测期间，本项目贮存废气经收集后一起引入到“两级活性炭吸附”处理后经1根15m高的排气筒排放。 非甲烷总烃排放浓度为1.26~2.78mg/m3，排放速率为0.00983~0.020kg/h，验收监测时生产线最小工况为80%，经计算废气污染物最大排放量均小于环评批复允许排放量。 表22 本项目废气污染物排放情况表 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算排放量（t/a）; 验收工况(%); 排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）. 贮存废气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 0.02; 2400; 0.048; 80%; 0.06; 0.0919. 本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理。验收监测期间，厂区总排口出水水质为：COD7~11mg/L、SS10~13mg/L、氨氮0.068~0.098mg/L、总磷0.13~0.26mg/L、总氮11.1~12.7mg/L，根据环评报告可知，生活污水最大排放量为0.096m3/d（28.8m3/a），按照最不利考虑，废水排放情况见下表。 表23 废水排放情况表 项目; 污染物; 厂区总排口最大排放浓度/(mg/L); 流量; 出厂排放总量(t/a); 排入环境（辉县市孟庄污水处理厂处理后）; 环评批复量（t/a）. 排放浓度/(mg/L) ＊; 排放总量（t/a）. 废水; COD; 11; 28.8m3/a; 0.0003; 30; 0.0009; 0.0009. NH3-N; 0.098; 0.000003; 1.5; 0.00004; 0.0001. TP; 0.26; 0.000007; 0.3; 0. 000009; 0.0001. TN; 12.7; 0.0004; 15; 0.0004; 0.0004. 由上述分析可知，本次验收满负荷生产时污染物排放量为COD0.0009t/a、NH3-N0.00004t/a、TP0.000009t/a、TN0.0004t/a、非甲烷总烃0.06t/a。本项目全部建成后环评允许污染物排放量控制指标为：COD0.0009t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.0001t/a、TN0.0004t/a、非甲烷总烃0.0919t/a。本次项目验收期间各项污染物排放总量不大于环评批复允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表24 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可重点管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目呼吸口废气与危废暂存库废气，经收集后一起引入到“两级活性炭吸附”处理后经1根15m高的排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度为1.26~2.78mg/m3，排放速率为0.00983~0.020kg/h，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业：非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的要求。同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中涉VOCs行业NMHC排放限值不高于30mg/m3的要求。 本项目厂界外非甲烷总烃排放浓度值范围为：0.38~0.80mg/m3，非甲烷总烃排放浓度能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3的限值要求。 ④由监测结果可知：南北界为共用厂界，不具备监测条件，验收检测期间，本项目东、西厂界昼间噪声值为53~56dB(A)、夜间频发噪声值为42~48dB(A)、夜间偶发噪声为56~58 dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间频发最大声级55dB(A)、夜间偶发最大声级70dB(A)的限值要求。 ⑤本项目生活污水经化粪池处理后排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理。 验收检测期间，厂区总排口出水水质为：COD7~11mg/L、SS10~13mg/L、氨氮0.068~0.098mg/L、总磷0.13~0.26mg/L、总氮11.1~12.7mg/L，能够满足辉县市孟庄污水处理厂的收水标准COD450mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L的要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。 ⑥本项目运营期产生的固废为：破损的包装桶/袋0.6t/a、废弃吸油棉、含油锯末0.012t/a、废活性炭2.7819t/a。 本项目破损的包装桶/袋、废弃吸油棉、含油锯末、废活性炭为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目新建危废暂存间1座（500m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦验收检测期间，满负荷生产时污染物排放量为：COD0.0009t/a、NH3-N0.00004t/a、TP0.000009t/a、TN0.0004t/a、非甲烷总烃0.06t/a。环评允许污染物排放量控制指标为：COD0.0009t/a、NH3-N0.0001t/a、TP0.0001t/a、TN0.0004t/a、非甲烷总烃0.0919t/a。可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量不大于环评批复允许排放量的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 辉县市联航环保科技有限公司储存仓库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2412-410782-04-01-575182 |  | 建设地点 |  | 新乡市辉县市开发区孟庄园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | N7724危险废物治理 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113 °50′7.208″ N 35 °23′40.799″ |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年回收转运2000吨危险废物 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年回收转运2000吨危险废物 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局辉县分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 辉环监[2025]25号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2025.6 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.7 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.8.18 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 辉县市联航环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 辉县市联航环保科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410782MAE7DYM026001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 辉县市联航环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南恒科环境检测有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 80% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 5 |  | 所占比例（%） |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 20% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0.5 | 废气治理（万元） |  | 5 |  | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 辉县市联航环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410782MAE7DYM026 |  | 验收时间 |  | 2025年9月-11月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7)* | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0009 | 0.0009 | / | 0.0009 | 0.0009 | / |  |  | +0.0009 |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.00004 | 0.0001 | / | 0.00004 | 0.0001 | / |  |  | +0.00004 |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0. 000009 | 0.0001 | / | 0. 000009 | 0.0001 | / |  |  | +0. 000009 |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0004 | 0.0004 | / | 0.0004 | 0.0004 | / |  |  | +0.0004 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.06 | 0.0919 | / | 0.06 | 0.0919 | / |  |  | +0.06 |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | SO2 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | NOX | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：辉县市联航环保科技有限公司                填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：